**BAB 1**

**SURAT AKUAN PENYEBUTHARGA**

**LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA**

**TINGKAT 14, MIDA SENTRAL, NO. 5**

**JALAN STESEN SENTRAL 5**

**KUALA LUMPUR SENTRAL**

**50470 KUALA LUMPUR.**

**SEBUTHARGA MIDA BIL. 5/2024**

**SEBUTHARGA PEROLEHAN MENJALANKAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM ANALOG AUDIO VISUAL KEPADA SISTEM DIGITAL AUDIO VISUAL DI BILIK MESYUARAT USA, TINGKAT 18, BANGUNAN MIDA SENTRAL**

Kepada:

Penyebutharga-penyebutharga,

**SURAT AKUAN PENYEBUTHARGA**

**Kepada:**

**Ketua Pegawai Eksekutif**

**Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia**

**MIDA Sentral, No. 5**

**Jalan Stesen Sentral 5**

**Kuala Lumpur Sentral**

**50470 Kuala Lumpur.**

Tuan,

**SEBUTHARGA MIDA BIL: 5/2024**

**SEBUTHARGA PEROLEHAN MENJALANKAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM ANALOG AUDIO VISUAL KEPADA SISTEM DIGITAL AUDIO VISUAL DI BILIK MESYUARAT USA, TINGKAT 18, BANGUNAN MIDA SENTRAL**

Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Penyebutharga, saya yang menurunkan tandatangan di bawah ini adalah dengan ini mengambil bahagian sebutharga dan menawarkan untuk melaksanakan perkhidmatan di atas mengikut penentuan spesifikasi yang ditetapkan di dalam Dokumen Sebutharga.

2. Saya yang menurunkan tandatangan di bawah ini bersetuju menerima serta mematuhi dan terikat dengan semua Syarat-syarat Kontrak dan Spesifikasi Sebutharga ini dan bersetuju di atas harga yang ditawarkan RM……….............. sebagai asas perkiraan bagi pembayaran perkhidmatan yang telah dipesan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).

3. Dengan ini juga telah difahami bahawa MIDA berhak menerima atau menolak sebarang sebutharga ini, sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dengan sebutharga-sebutharga yang lain. Saya juga bersetuju untuk menerima kesemua atau sebahagian dari item-item yang ditawarkan dan sedia mengikut kehendak dan pertimbangan MIDA. Saya juga bersetuju bahawa harga sebutharga yang saya beri ini akan sahlaku (*valid*) dan tidak ditarik balik dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebutharga dan tiada apa-apa syarat dikenakan selepas tarikh ditetapkan.

4.Selanjutnya saya bersetuju sekiranya sebutharga saya diterima, saya akan mengikat perjanjian kontrak serta memberi bon pelaksanaan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh terima surat tawaran dari MIDA, sekiranya diarahkan.

5. Saya juga mengesahkan, setelah menyemak sendiri iaitu semua dokumen yang digunakan untuk sebutharga ini adalah yang sebenar yang terdapat di dalam Dokumen Sebutharga.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Penyebutharga | : |  |  |  |
|  |  |  |  | (Tandatangan Penyebutharga) |
| Alamat dan Cop Rasmi Syarikat | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tarikh | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Nama Saksi | : |  |  |  |
|  |  |  |  | (Tandatangan Saksi) |
| Alamat | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SURAT AKUAN PEMBIDA**

**SEBUTHARGA PEROLEHAN MENJALANKAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM ANALOG AUDIO VISUAL KEPADA SISTEM DIGITAL AUDIO VISUAL DI BILIK MESYUARAT USA, TINGKAT 18, BANGUNAN MIDA SENTRAL**

**(SEBUTHARGA MIDA NO. 5/2024)**

Saya, ............................................... No. Kad Pengenalan ……………………...... yang mewakili ……………................................. nombor Pendaftaran ………………. dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini:-

1. tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa-apa suapan kepada mana-mana orang dalam mana-mana Kementerian/Agensi atau mana-mana orang lain, sebagai suapan untuk dipilih dalam mana-mana perolehan; dan
2. tidak akan melakukan atau terlibat dengan tipuan bida dalam mana-mana perolehan.

Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati terlibat dalam pakatan tipuan bida dengan syarikat lain berkenaan perolehan di atas atau menawarkan, menjanjikan atau memberikan apa-apa suapan kepada mana-mana orang dalam MIDA atau mana-mana orang lain sebagai dorongan untuk dipilih dalam perolehan seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut boleh diambil:

2.1 Hilang kelayakan untuk dinilai dan dilantik bagi perolehan di atas; dan

2.2 Lain-lain tindakan undang-undang/tatatertib mengikut undang-undang/peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa.

3. Saya sesungguhnya faham bahawa:

3.1 saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat boleh didakwa bagi kesalahan\* di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan Kanun Keseksaan [Akta 574] serta boleh dihukum di bawah undang-undang masing-masing atas kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (i) dalam surat akuan ini; atau

3.2 tindakan boleh dikenakan ke atas syarikat di bawah Akta Persaingan 2010 [Akta 712] atas kegagalan saya atau mana-mana orang yang mewakili syarikat ini untuk mematuhi perkara (ii) dalam surat akuan ini. Sekiranya syarikat didapati melanggar peruntukan seksyen 4(2)(d) Akta 712, syarikat boleh didenda tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada pusing ganti (*turn over*) sepanjang tempoh suatu pelanggaran itu berlaku.

4. Sekiranya terdapat mana-mana orang cuba memperolehi atau meminta apa-apa suapan daripada saya atau mana-mana orang yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai dorongan untuk dipilih dalam perolehan seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen 25 (1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan boleh dihukum di bawah seksyen 25(2) akta yang sama, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

5. Saya sesungguhnya faham bahawa syarikat melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan syarikat\*\* memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan atau faedah dalam menjalankan perniagaan di bawah seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan, atau RM1 juta, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.

Yang benar,

Tandatangan : ..................................................................

Nama : ..................................................................

No. KP : ..................................................................

Tarikh : ..................................................................

Cap Syarikat : ..................................................................

Catatan:

1. \*termasuk kesalahan ditetapkan dalam Jadual (Perenggan 3 (a), takrif "kesalahan ditetapkan") Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] yang boleh dihukum di bawah Kanun Keseksaan [Akta 574].
2. \*\*seseorang yang bersekutu dengan syarikat merujuk kepada seksyen 17A (6) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694], iaitu seseorang itu bersekutu dengan organisasi komersial jika dia seorang pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi komersial itu atau dia ialah orang yang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak organisasi komersial itu.
3. Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama surat perwakilan kuasa.
4. Takrifan perusahaan di bawah Akta 712 merangkumi syarikat yang terlibat dengan perolehan Kerajaan.

**BAB 2**

**SPESIFIKASI TEKNIKAL**

**BILIK MESYUARAT USA, TINGKAT 18, BANGUNAN MIDA SENTRAL**

| **Bil.** | **Perkhidmatan** |  | **Penerangan** | **Kuantiti**  **(Lot/Unit)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Display Device** | **Projector** | | 1 Unit |
| 1.1 | LCD Projector |
| 1.2 | Resolution: WUXGA 3840 X 2160 (4K) |
| 1.3 | Brightness : 7,000 ANSI lumen  Contrast ratio: 3,000,000 : 1 |
| 1.4 | Lamp wattage: 420W  Lamp life: Approximately 20,000 hours (Normal/Mode), 24,000 hours (eco mode) |
| 1.5 | Digital input:  HDMI x 2 (HDMI 2.0), HDBaseT x 1, Display Port x 1  Computer Input: 15 pin mini D-sub x 1  Computer Monitor Output: 15 pin mini D-sub x 1  Composite Video Input: RCA jack x 1  Component Video Input: 15 pin mini D-sub shrink x 1 (share with computer input) |
| 1.6 | Network (LAN) Wired: RJ-45 jack x 1  Network (LAN) wireless: USB-A, IEEE802.11 b/g/n |
| 1.7 | USB: Type A x 1 (wireless network) |
| 1.8 | Wired Remote Control: 3.5mm stereo mini jack (IN/OUT) |
| 1.9 | Control Terminals: 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) |
| Visual Device | | |
| 1.10 | Matrix Switcher (4k Matrix Switcher) | 1 Unit |
| 1.11 | DTP Transmitter for HDMI (Wallplate) | 6 Unit |
| 1.12 | DTP Receiver for HDMI | 3 Unit |
| 1.13 | DTP Receiver for HDMI (Wallplate) | 1 Unit |
| Audio : | | |
| 1.14 | Wireless Conferring System | 1 Unit |
| 1.15 | Digital Matrix Processor 6x4 | 1 Unit |
| 1.16 | Two Channel Low Impedance Amplifier 60/100 Watts | 1 Unit |
| 1.17 | Two- Way Ceiling Speaker | 8 Unit |
| 1.18 | Two Way Surface Mount Speakers | 2 Unit |
| **2** | **Digital Visual Connectivity** | **Digital Matrix Switcher** | | 1 Unit |
| 2.1 | Frame rate: 24, 25, 30, 50, or 60 fps |
| 2.2 | Chroma sampling: 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 |
| 2.3 | Color bit depth: 8 bits per color |
| 2.4 | Signal type: HDMI 2.0, HDCP 1.4 |
| 2.5 | Max. video data rate: 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) |
| 2.6 | Video routing: 10 x 8 matrix |
| 2.7 | Video Input: Number/signal type: 6 HDMI digital video (HDCP compliant), 4 DTP or XTP (configurable) Connectors: 6 female HDMI type A, 4 female RJ-45 |
| 2.8 | Video Input, Resolution Range: 640 x 480 to 1600 x 1200 and 1920 x 1200\* 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, and 2K through 4K @ 30 Hz |
| 2.9 | Audio Input: Connectors: (6) 3.5mm captive screw connectors, 5-pole for analog line level inputs, 6 female HDMI type A |
| **HDMI Switcher Transmitter** | | 2 Unit |
| 2.10 | Frame rate : 24, 25, 30, 50, or 60 fps |
| 2.11 | Chroma sampling : 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 |
| 2.12 | Color bit depth : 8 bits per color |
| 2.13 | Signal type : HDMI 1.4, HDCP 1.4 |
| 2.14 | Max. video data rate : 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) |
| 2.15 | Maximum data rate 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) |
| 2.16 | Maximum pixel clock 300 MHz (600 MHz for 4K rates with 4:2:0 chroma subsampling) |
| 2.17 | Resolution : Up to 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling |
| 2.18 | Formats : RGB and YCbCr digital video |
| 2.19 | Standards : DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4 |
| 2.20 | Video input :  Number/signal type 4 single link HDMI (or DVI-D\*)  Connectors 4 female HDMI type A |
| 2.21 | Video output : Number/signal type 1 DTP 330 or HDBT Output  Connectors 1 RJ-45 Jack |
| **HDMI Extender Transmitter** | | 2 Unit |
| 2.22 | Frame rate: 24, 25, 30, 50 or 60 fps |
| 2.23 | Chroma Sampling: 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 |
| 2.24 | Color bit depth: 8 bits per color |
| 2.25 | Signal type: HDMI 1.4, HDCP 2.3 |
| 2.26 | Max. video data rate: 10.2 Gbps (3.4Gbps per color) |
| 2.27 | Video Input – Transmitter: Number/signal type: 1 single link HDMI (or DVI-D)  Connectors: 1 female HDMI type A |
| 2.28 | Video Output – Receiver: Number/signal type: 1 single link HDMI (or DVI-D)  Connectors: 1 female HDMI type A |
| 2.29 | Audio: Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB THD + Noise: 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at max output |
| **HDMI Extender Receiver** | | 4 Unit |
| 2.30 | Frame rate: 24, 25, 30, 50 or 60 fps |
| 2.31 | Chroma Sampling: 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 |
| 2.32 | Color bit depth: 8 bits per color |
| 2.33 | Signal type: HDMI 1.4, HDCP 2.3 |
| 2.34 | Max. video data rate: 10.2 Gbps (3.4Gbps per color) |
| 2.35 | Video Input – Transmitter: Number/signal type: 1 single link HDMI (or DVI-D) Connectors: 1 female HDMI type A |
| 2.36 | Video Output – Receiver: Number/signal type: 1 single link HDMI (or DVI-D)  Connectors: 1 female HDMI type A |
| 2.37 | Audio: Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB THD + Noise: 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at max output |
| **3** | **Programming Work of Existing Integrated Control System** | 3.1 | The company must integrate all equipment supplied with the existing Integrated Control System and re-programming work will required. The integration will consist of:-  • Display Devices  • Camera system  • Digital Visual Connectivity Devices  • Digital Mixer |  |
| 3.2 | The company must integrate the Display Devices with the existing Online Monitoring System and should be include of:-  • Projector status – active and inactive  • Monitor of lamp hour and usage hour  • Provide problem alert  • Provide log report  • Provide daily scheduling  • Any other features provide by the monitoring system |
| 3.3 | All integration and programming work must be done by the certified engineer of the related product. The company must attach the engineer certificate in quotation document. |
| **4** | **Installation & Cabling** | 4.1 | All equipment supplied must be installed with new cabling and should be done professionally by the company. | 1 Lot |
| 4.2 | Any existing cable must be dismantled before new installation being done. |
| 4.3 | Participant must provide cabling work as below and should be comply with MIDA requirement |
| 4.4 | Cabling must be in MS trunking/UPVC conduit. |
| 4.5 | Visual and network patch panel must be complete with patch cord. |
| 4.6 | The company must install and mount proposed LCD Projector onto existing projection lift bracket |
| 4.7 | Configuration and set-up of display devices |
| 4.8 | Configuration and set-up of audio system |
| 4.9 | Connectivity cabling for room combining |
| 4.10 | Testing and confirmation of configuration |
| 4.11 | Company shall be accountable for any additional configuration requirement in the existing devices at MIDA |
| 4.12 | Company shall be deemed successfully establishing connectivity, services and integration with existing AV systems where all applications running in the existing are also transparent (functional/running) in the newly established connection. |

**BAB 3**

**BORANG MAKLUMBALAS TEKNIKAL DAN JADUAL HARGA**

**JADUAL MAKLUMBALAS TEKNIKAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilik/Tempat** | **Spesifikasi Peralatan** | | **Kerja** | **Maklum Balas**  **(🗸)** |
| **Bilik Mesyuarat USA Tingkat 18** | **Display Device** | Projector | Supply, Installation, Programming work existing Integrated control system & testing |  |
| **Digital Visual Connectivity** | 10\*8 Seamless 4k Scaling Presentation Matrix Switcher | Supply, Installation, Programming work existing Integrated control system & testing |  |
| DTP Transmitter for HDMI (Wallplate) |  |
| DTP Receiver for HDMI | Supply, Installation & testing |  |
| DTP Receiver for HDMI (Wallplate) |  |
| **Wireless HDMI Presenter** | Wireless Conferencing System | Supply, Installation & testing |  |
| **Audio** | Digital Matrix Processor 6x4 | Supply, Installation, Programming work existing Integrated control system & testing |  |
| Two Channcel Low Impedance Amplifier 60/100 Watts Per Channel | Supply, Installation, Programming work existing Integrated control system & testing |  |
| Mono 70/100 V Amplifier – 200 Watts |  |  |
| **Speaker** | Two Way Ceiling Speaker with 8” Composite Back Can and 70/100 Transformer | Supply, Installation, Programming work existing Integrated control system & testing |  |
| Speed Mount Two Way Surface Mount Speaker with 8” Woofer |

**BAB 3 (SAMBUNGAN)**

**JADUAL MAKLUMBALAS HARGA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilik/Tempat** | **Spesifikasi Peralatan** | | **Kuantiti**  **(Unit)** | **Harga Seunit**  **(RM)** | **Jumlah**  **(RM)** |
| **Bilik Mesyuarat USA Tingkat 18** | **Display Device** | Projector | 1 |  |  |
| **Digital Visual Connectivity** | 10\*8 Seamless 4k Scaling Presentation Matrix Switcher | 1 |  |  |
| DTP Transmitter for HDMI (Decorator – Style Wallplate) | 6 |  |  |
| DTP Receiver for HDMI | 3 |  |  |
| DTP Receiver for HDMI (Decorator – Style Wallplate) | 1 |  |  |
| **Wireless HDMI Presenter** | Wireless Conferencing System | 1 |  |  |
| **Audio** | Digital Matrix Processor 6x4 w/ AEC | 1 |  |  |
| Two Channel Low Impedance Amplifier 60/100 Watts Per Channel | 1 |  |  |
| Mono 70/100 V Amplifier – 200 Watts | 1 |  |  |
| **Speaker** | SoundField XD 6.5” Two Way Ceiling Speaker with 8” Composite Back Can and 70/100 Transformer | 8 |  |  |
| Speed Mount Two Way Surface Mount Speaker with 8” Woofer | 2 |  |  |
| **Programming of Existing Integrated Control System** |  | 1 |  |  |
| **Installation, Hacking & Interacking Work Cabling for Cat6, HDMI & Power Cable.** |  | 1 |  |  |
| **Installation Speaker For Ceiling/Wall Speaker** |  | 1 |  |  |
| **Installation, Termination, Interacking, Accessories,**  **System & Software Configuration, Patch Testing & Commissioning inclusive of Drawing, Documentation,**  **Operation Manual and Support Letter From Principal.** |  | 1 |  |  |
| **Jumlah (RM)** | | | | |  |
| ***Sales & Service Tax (SST 8%)* sekiranya ada** | | | | |  |
| **Jumlah keseluruhan termasuk SST 8%** | | | | |  |

## **BAB 4**

1. **PENGALAMAN SYARIKAT**

Senarai perkhidmatan yang sama yang pernah dibekalkan dalam tempoh tiga tahun terakhir mengikut kronologi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Butiran Kontrak** | **Nama Pelanggan**  **dan Alamat** | **Jumlah**  **Kontrak (RM)** | **Tarikh Siap** |
|  |  |  |  |  |

1. **PROJEK YANG SEDANG DILAKSANAKAN**

Senarai perkhidmatan:-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Butiran Kontrak** | **Nama Pelanggan & Alamat** | **Jumlah Kontrak (RM)** | **Tarikh Mula** | **Tarikh Tamat** |
|  |  |  |  |  |  |

**BAB 5**

**BUTIR-BUTIR PENYEBUTHARGA & MAKLUMAT KEWANGAN SYARIKAT**

Syarikat perlu mengisi dengan lengkap semua seksyen dalam borang ini. Sekiranya ruang tidak mencukupi, maklumat boleh dikemukakan dalam kertas berasingan.

1. **MAKLUMAT AM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama Syarikat | | | : |  | | |
|  | Alamat | | | : |  | | |
|  | No. Telefon | | | : |  | | |
|  | No. Faks | | | : |  | | |
|  | Emel | | | : |  | | |
|  | Tarikh Pendaftaran / Penubuhan | | | : |  | | |
|  | No. Daftar Syarikat / Perniagaan | | | : |  | | |
|  | Tempat Pendaftaran/ Penubuhan | | | : |  | | |
|  | Komposisi Pemegang Saham | | | : |  | | |
| **No.** | **Nama Pemegang Saham** | | | **Jawatan** | **% Pegangan** | |
|  |  | | |  |  | |

* 1. Peratusan Penyertaan Bumiputera : \_\_\_\_\_\_\_\_ (%). (Sila kemukakan maklumat lanjut atau salinan sah pendaftaran sebagai Pembekal Bumiputera dengan Kementerian Kewangan).
  2. Maklumat Pendaftaran Kementerian Kewangan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **No. Pendaftaran** | **No. bidang** | **Butiran / Keterangan** | **Tempoh Sah** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Nota : Sila lampirkan salinan sijil pendaftaran.

* 1. Struktur Modal Syarikat :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Modal Dibenarkan | : |
| 1. Modal Berbayar | : |

**B. KEWANGAN**

a. Ringkasan aset dan tanggungan berdasarkan akaun yang diaudit bagi tiga (3) tahun terakhir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Kewangan:** | **2021 (RM)** | **2022**  **(RM)** | **2023**  **(RM)** |
| * Jumlah Aset * Aset Semasa * Jumlah Tanggungan * Tanggungan Semasa * Nilai Bersih * Modal Kerja |  |  |  |

Nota : Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tiga (3) tahun berakhir hendaklah disertakan

* + 1. Bank-bank Utama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Bank & Alamat** | **Jenis Akaun** |
| 1.  2.  3. |  |  |

* + 1. Kemudahan Kredit (Jenis dan jumlah kredit yang boleh disediakan oleh syarikat:)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kemudahan Kredit** | **Bank/Institusi Kewangan** | **Jumlah (RM)** |
| 1.  2.  3. |  |  |  |

**SENARAI SEMAKAN**

**SEBUTHARGA PEROLEHAN MENJALANKAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM ANALOG AUDIO VISUAL KEPADA SISTEM DIGITAL AUDIO VISUAL DI BILIK MESYUARAT USA, TINGKAT 18, BANGUNAN MIDA SENTRAL SEBUTHARGA MIDA BIL: 5/2024**

Sila tandakan **( √ )** bagi dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada MIDA:

| **Bil.** | **Perkara / Dokumen** | **Semakan oleh Syarikat** | **Semakan oleh**  **MIDA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Surat Akuan Penyebut Harga (Bab 1)** |  |  |
|  | **Surat Akuan Pembida (Bab 1)** |  |  |
|  | Maklumat SSM (Salinan sijil disertakan) |  |  |
|  | Berdaftar dengan SSM dan tempoh pendaftaran masih berkuatkuasa |  |  |
|  | 1. No. Sijil Pendaftaran (sila nyatakan) |  |  |
|  | 1. Tempoh Sahlaku Sijil Pendaftaran (nyatakan) |  |  |
|  | Maklumat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (MoF) (Salinan Sijil Akuan Pendaftaran dengan MoF disertakan) |  |  |
|  | Syarikat berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) dalam kod bidang berikut (dan tempoh pendaftaran masih berkuatkuasa):   * + **020302 (Perkakas Elektronik dan Aksesori)**   **Atau**   * + **221304 (Audio Visual)**;   **Dan**   * + **222601 (Akustik dan Gelombang)** |  |  |
|  | * + - * 1. No. Sijil Akuan Pendaftaran (nyatakan) |  |  |
|  | * + - * 1. Tempoh Sahlaku Sijil Pendaftaran (nyatakan) |  |  |
|  | * + - * 1. Salinan Sijil disertakan |  |  |
|  | * + - * 1. Sijil Akuan Pendaftaran Bumiputera (jika ada) |  |  |
|  | * + - * 1. Peratus Penyertaan Bumiputera (nyatakan, jika ada) |  |  |
|  | Salinan Sijil Pematuhan Cukai *(Tax Compliance Certificate – TCC)* |  |  |
|  | Maklumbalas **Teknikal (Bab 3)** *(Hardcopy & Softcopy)* |  |  |
|  | Maklumbalas **Jadual Harga (Bab 3)** *(Hardcopy & Softcopy)* |  |  |
|  | **Pengalaman Syarikat (Bab 4)** |  |  |
|  | **Butir-Butir Penyebutharga & Maklumat Kewangan Syarikat (Bab 5)** |  |  |
|  | 1. Penyata Kewangan untuk 3 tahun terakhir |  |  |
|  | 1. Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir |  |  |
|  | Lain-lain - profil syarikat, contoh kerja-kerja yang seumpamanya. |  |  |
|  | Surat litup *(cover letter)* syarikat/penyebutharga |  |  |

|  |
| --- |
| **PENGESAHAN OLEH SYARIKAT** |
| Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tandatangan | : | ..................................................................................... | | Nama | : | ..................................................................................... | | Jawatan | : | ..................................................................................... | | Tarikh | : | ..................................................................................... | |

|  |
| --- |
| **PENGESAHAN OLEH MIDA** |
| Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil. .......................................... (jika ada) :- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tandatangan | : | ..................................................................................... | | Nama | : | ..................................................................................... | | Jawatan | : | ..................................................................................... | | Tarikh | : | ..................................................................................... | |